## Chillers
Chillers | Date | Intial | Final | Variation | WCC-4 | ACC-1 | ACC-2 | ACC-3
WCC-1 | 2024-01-01 | 9135.3 | 9303.4 | 168.1 | 7934.4 | 7363 | 8391 | 8017
WCC-2 | 2024-01-01 | 8462.6 | 8462.6 | 0
WCC-3 | 2024-01-01 | 8473 | 8547.5 | 74.5
WCC-4 | 2024-01-01 | 7934.4 | 8106.7 | 172.3
ACC-1 | 2024-01-01 | 7363 | 7374 | 11
ACC-2 | 2024-01-01 | 8391 | 8694 | 303
ACC-3 | 2024-01-01 | 8017 | 8360 | 343
WCC-1 | 2023-12-01 | 8956.7 | 9135.3 | 178.6
WCC-2 | 2023-12-01 | 8457.3 | 8462.6 | 5.3
WCC-3 | 2023-12-01 | 8434.4 | 8473 | 38.6
WCC-4 | 2023-12-01 | 7679.1 | 7934.4 | 255.3 |  |  |  | `
ACC-1 | 2023-12-01 | 7237 | 7363 | 126
ACC-2 | 2023-12-01 | 8096 | 8391 | 295
ACC-3 | 2023-12-01 | 7892 | 8017 | 125

## AHU
Date | AHU Runhours | AHU KWH
2024-01-01 | 1977 | 11611.6
2024-01-02 | 2014 | 11833.2
2024-01-03 | 2033 | 11965.8
2024-01-04 | 2032 | 11938.9
2024-01-05 | 2031 | 11925.9
2024-01-06 | 836 | 4575.8
2024-01-07 | 774 | 4224.6
2024-01-08 | 2034 | 11958.3
2024-01-09 | 2041 | 12002.478
2024-01-10 | 2030 | 11926.4
2024-01-11 | 2017 | 11855.28
2024-01-12 | 2019 | 11877.8
2024-01-13 | 765 | 3782.1
2024-01-14 | 541 | 2529.9
2024-01-15 | 2026 | 11915.1
2024-01-16 | 2033 | 11962.1
2024-01-17 | 2031 | 11937.87
2024-01-18 | 2038 | 11995.14
2024-01-19 | 2035 | 11928.568
2024-01-20 | 896 | 4795
2024-01-21 | 864 | 4488
2024-01-22 | 2044 | 12015
2024-01-23 | 2040 | 11986
2024-01-24 | 2039 | 11993.4
2024-01-25 | 2020 | 11883.3
2024-01-26 | 1187 | 6967.3
2024-01-27 | 871 | 4961.6
2024-01-28 | 925 | 5206.9
2024-01-29 | 2072 | 12080.8
2024-01-30 | 2057 | 12105
2024-01-31 | 2088 | 12233
Total | 52410 | 304462.136

## HSUtility
Area | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Yearly Variance
Kitchen | 16889 | 16285 | -604
IDF/MDF-SW | 88235 | 83483 | -4752
IDF/MDF-NW | 78619 | 75880 | -2739
W/S UPS-SW | 162394 | 158514 | -3880
W/S UPS-NW | 132087 | 130452 | -1635
LTG/RP RM- SW | 299610 | 292092 | -7518
LTG/RP RM- NW | 326440 | 313907 | -12533
Other utility | 210765 | 205981 | -4784

## LSHS Utility comparison
Power Type | Area | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Yearly Variation
LS Power | Kitchen | 16889 | 16285 | -604
LS Power | IDF/MDF-SW | 88235 | 83483 | -4752
LS Power | IDF/MDF-NW | 78619 | 75880 | -2739
LS Power | W/S UPS-SW | 162394 | 158514 | -3880
LS Power | W/S UPS-NW | 132087 | 130452 | -1635
LS Power | LTG/RP RM- SW | 299610 | 292092 | -7518
LS Power | LTG/RP RM- NW | 326440 | 313907 | -12533
LS Power | Other utility | 210765 | 205981 | -4784
HS Power | HVAC | 374434 | 386546 | 12112
HS Power | Elevator | 60337 | 59775 | -562
HS Power | Plumbing | 19240 | 19140 | -100
HS Power | Fire pumps | 711 | 499 | -212
HS Power | Other utility | 312258 | 300864 | -11394